## Отчет Roc
Испытания грунта методом одноосного сжатия
мерзлого грунта ГОСТ 12248.7-2020
Лабораторный номер
Объект
Наименование выработки
Глубина отбора
Наименование грунта
Оборудование |  | АСИС Геотек
Заказчик
Характеристики грунта
W, % | 19.1
ρ, г/см3 | 2.12
ρd, г/см3 | 1.78
ρs, г/см3 | 2.71
n, % | 34.16
e, д.е. | 0.52
Sr, д.е. | 1
Ip, д.е. | 8.8
IL, д.е. | 0.34
Iom, % | -
Температура, °С |  | -1
Условно-мнгновенное значение предела прочности на одноосное сжатие Rос, МПа |  | 5.1558

## Отчет на ползучесть
Испытания грунта методом одноосного сжатия
мерзлого грунта ГОСТ 12248.9-2020
Лабораторный номер
Объект
Наименование выработки
Глубина отбора
Наименование грунта
Оборудование |  |  | АСИС Геотек
Заказчик
Характеристики грунта
| W, % | 19.1
| ρ, г/см3 | 2.12
| ρd, г/см3 | 1.78
| ρs, г/см3 | 2.71
| n, % | 34.16
| e, д.е. | 0.52
| Sr, д.е. | 1
| Ip, д.е. | 8.8
| IL, д.е. | 0.34
| Iom, % | -
| Температура, °С |  |  | -1
| Напряжение в образце грунта на ступени нагружения предшествующей незатухающей ползучести σк-1, МПа |  |  | 3.09 | брать значение с предпоследней ступени
| Предельно длительное значение предела прочности на одноосное сжатие Rс, МПа |  |  | 1.854

## Испытание1 непрерывное
Время от начала испытания, c | Действие | Action_Changed | Вертикальная нагрузка, кПа | Вертикальная деформация, мм | Изменение длины окружности, мм | Вертикальная нагрузка, МПа | Поперечная деформация, мм | Вертикальная нагрузка, кН | Относительная вертикальная деформация | Температура, °С | Диаметр образца, мм
140.4119 |  | True | 0 | 0 | 0 | 0.0027323 | 6.7963 | 2.0489e-10 | 0.09025 | 0 | 50
197.4559 | Start | True | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | -5.6562e-05 | -1 | 50
197.4559 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | -5.6562e-05 | -1 | 50
201.9953 | WaitLimit | False | 0 | -0.0056562 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
212.2443 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
222.4625 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
232.7366 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 5.6553e-05 | -1 | 50
243.0391 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
253.2761 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
263.4799 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 5.6553e-05 | -1 | 50
273.6602 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 5.6553e-05 | -1 | 50
283.9725 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
294.2457 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
304.5959 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
314.828 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -0.0018302 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
325.1246 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
335.352 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0.0052643 | 0 | 0.0018303 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
345.6543 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
355.9929 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
366.2964 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 5.6553e-05 | -1 | 50
376.5822 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
386.9296 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0.0052643 | 0 | 0.0018303 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
397.1373 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
407.3198 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
417.708 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
427.9382 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 5.6553e-05 | -1 | 50
438.1655 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
448.3751 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
458.5564 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
468.8393 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0.0052643 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
479.133 | WaitLimit | False | 0 | 0.011311 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 5.6553e-05 | -1 | 50
489.3729 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
499.6149 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 5.6553e-05 | -1 | 50
509.8091 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0.00011311 | -1 | 50
520.124 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 5.6553e-05 | -1 | 50
530.3259 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
540.5141 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
550.8585 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0.0052643 | 0 | 0.0018303 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
561.1406 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018302 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
571.3179 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
581.5647 | WaitLimit | False | 0 | 0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | -5.6562e-05 | -1 | 50
591.8456 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
602.065 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
612.2991 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
622.5176 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018303 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
632.7194 | WaitLimit | False | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | 0 | -1 | 50
642.9763 | WaitLimit | False | 5.4645 | 0.067865 | 0 | 0.0054645 | -4.8175e-12 | 0.01073 | 0.0006221 | -1 | 50
653.2892 | WaitLimit | False | 13.6614 | 0.14704 | 0 | 0.013661 | -4.8175e-12 | 0.026824 | 0.0014139 | -1 | 50
663.4822 | WaitLimit | False | 28.6889 | 0.22056 | 0 | 0.028689 | -4.8175e-12 | 0.05633 | 0.0021491 | -1 | 50
673.6703 | WaitLimit | False | 45.0825 | 0.2545 | -0.0052643 | 0.045083 | -0.0018302 | 0.088519 | 0.002545 | -1 | 50
683.7355 | WaitLimit | False | 72.4052 | 0.3054 | 0 | 0.071039 | -4.8175e-12 | 0.14217 | 0.0031105 | -1 | 50
693.8705 | WaitLimit | False | 105.1925 | 0.35629 | 0 | 0.10383 | -4.8175e-12 | 0.20655 | 0.0035629 | -1 | 50
704.1744 | WaitLimit | False | 153.0073 | 0.43547 | 0 | 0.15028 | -4.8175e-12 | 0.30043 | 0.0042982 | -1 | 50
714.5107 | WaitLimit | False | 200.8221 | 0.49203 | 0 | 0.19946 | -4.8175e-12 | 0.39431 | 0.0049203 | -1 | 50
724.5254 | WaitLimit | False | 258.1999 | 0.54858 | 0 | 0.2541 | -4.8175e-12 | 0.50697 | 0.0054858 | -1 | 50
734.6979 | WaitLimit | False | 323.7744 | 0.58817 | 0 | 0.32104 | -4.8175e-12 | 0.63573 | 0.0058251 | -1 | 50
744.893 | WaitLimit | False | 394.8135 | 0.61645 | 0 | 0.39208 | -4.8175e-12 | 0.77521 | 0.0061645 | -1 | 50
755.0832 | WaitLimit | False | 463.1204 | 0.65038 | 0 | 0.46039 | -4.8175e-12 | 0.90933 | 0.0064472 | -1 | 50
765.2918 | WaitLimit | False | 546.4547 | 0.68431 | 0 | 0.53962 | -4.8175e-12 | 1.073 | 0.0067866 | -1 | 50
775.4899 | WaitLimit | False | 628.4229 | 0.7239 | 0 | 0.62432 | -4.8175e-12 | 1.2339 | 0.007239 | -1 | 50
785.6966 | WaitLimit | False | 721.3202 | 0.7748 | 0 | 0.71586 | -4.8175e-12 | 1.4163 | 0.0076914 | -1 | 50
795.9062 | WaitLimit | False | 825.1466 | 0.83701 | 0.0052643 | 0.81968 | -4.8175e-12 | 1.6202 | 0.0083135 | -1 | 50
806.1295 | WaitLimit | False | 928.973 | 0.87094 | 0 | 0.92487 | -4.8175e-12 | 1.824 | 0.0087094 | -1 | 50
816.3101 | WaitLimit | False | 1039.63 | 0.91053 | 0 | 1.0355 | -4.8175e-12 | 2.0413 | 0.0090487 | -1 | 50
826.5088 | WaitLimit | False | 1155.752 | 0.95012 | 0 | 1.1503 | -4.8175e-12 | 2.2693 | 0.0094446 | -1 | 50
836.6921 | WaitLimit | False | 1286.901 | 1.001 | 0 | 1.2814 | -4.8175e-12 | 2.5268 | 0.0099536 | -1 | 50
846.8832 | WaitLimit | False | 1423.515 | 1.0406 | 0 | 1.4181 | -4.8175e-12 | 2.7951 | 0.010406 | -1 | 50
857.0714 | WaitLimit | False | 1562.86 | 1.0858 | 0 | 1.5588 | -4.8175e-12 | 3.0687 | 0.010802 | -1 | 50
867.2928 | WaitLimit | False | 1721.332 | 1.1311 | 0 | 1.7145 | -4.8175e-12 | 3.3798 | 0.011311 | -1 | 50
877.5025 | WaitLimit | False | 1874.34 | 1.1707 | 0 | 1.8648 | -4.8175e-12 | 3.6803 | 0.011707 | -1 | 50
887.6926 | WaitLimit | False | 2036.91 | 1.2159 | 0.0052643 | 2.026 | 0.0018303 | 3.9995 | 0.012159 | -1 | 50
897.8916 | WaitLimit | False | 2213.142 | 1.2612 | 0 | 2.2022 | -4.8175e-12 | 4.3455 | 0.012612 | -1 | 50
908.0925 | WaitLimit | False | 2400.302 | 1.3064 | 0 | 2.3894 | -4.8175e-12 | 4.713 | 0.013008 | -1 | 50
918.2855 | WaitLimit | False | 2599.759 | 1.346 | 0 | 2.5902 | -4.8175e-12 | 5.1046 | 0.013403 | -1 | 50
928.4864 | WaitLimit | False | 2814.242 | 1.3856 | 0 | 2.8047 | -4.8175e-12 | 5.5258 | 0.013799 | -1 | 50
938.6863 | WaitLimit | False | 3038.289 | 1.4139 | 0.0052643 | 3.0233 | 0.0018303 | 5.9657 | 0.014139 | -1 | 50
948.8862 | WaitLimit | False | 3267.799 | 1.4421 | 0 | 3.2555 | -4.8175e-12 | 6.4163 | 0.014421 | -1 | 50
959.099 | WaitLimit | False | 3506.873 | 1.4761 | 0 | 3.4959 | -4.8175e-12 | 6.8857 | 0.014761 | -1 | 50
969.286 | WaitLimit | False | 3745.947 | 1.5044 | 0 | 3.735 | -4.8175e-12 | 7.3552 | 0.014987 | -1 | 50
979.485 | WaitLimit | False | 3989.12 | 1.5213 | 0 | 3.9768 | -4.8175e-12 | 7.8326 | 0.015213 | -1 | 50
989.7083 | WaitLimit | False | 4233.658 | 1.5383 | 0 | 4.2241 | -4.8175e-12 | 8.3128 | 0.015383 | -1 | 50
999.924 | WaitLimit | False | 4478.196 | 1.5496 | 0 | 4.4686 | -4.8175e-12 | 8.7929 | 0.015496 | -1 | 50
1010.1296 | WaitLimit | False | 4375.736 | 1.6966 | -0.0052643 | 4.3648 | -4.8175e-12 | 8.5917 | 0.016966 | -1 | 50
1020.3325 | WaitLimit | False | 4692.68 | 1.7306 | 0 | 4.6736 | -4.8175e-12 | 9.2141 | 0.017362 | -1 | 50
1030.5382 | WaitLimit | False | 5035.58 | 1.7645 | 0 | 5.0151 | -4.8175e-12 | 9.8873 | 0.017645 | -1 | 50
1034.6206 | WaitLimit | True | 5172.194 | 1.7758 | 0 | 5.1558 | -4.8175e-12 | 10.1556 | 0.017758 | -1 | 50

## Испытание2 длительный предел
Время от начала испытания, c | Действие | Action_Changed | Вертикальная нагрузка, кПа | Вертикальная деформация, мм | Изменение длины окружности, мм | Вертикальная нагрузка, МПа | Поперечная деформация, мм | Вертикальная нагрузка, кН | Относительная вертикальная деформация | Температура, °С | Диаметр образца, мм
408.9734 | Wait | False | 513.6674 | 0.63907 | -0.0052643 | 0.5123 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0063907 | -3 | 49.9982
409.5271 | Wait | False | 513.6674 | 0.63907 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0063907 | -3 | 49.9982
419.7194 | Wait | False | 513.6674 | 0.64472 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0064472 | -3 | 49.9982
429.8888 | Wait | False | 513.6674 | 0.64472 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0064472 | -3 | 49.9982
440.0615 | Wait | False | 515.0336 | 0.65038 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0113 | 0.0065038 | -3 | 49.9982
450.2431 | Wait | False | 512.3013 | 0.65038 | -0.0052643 | 0.5123 | -0.0018302 | 1.0059 | 0.0065038 | -3 | 49.9982
460.4429 | Wait | False | 513.6674 | 0.65038 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
470.6113 | Wait | False | 513.6674 | 0.65603 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
480.7829 | Wait | False | 513.6674 | 0.65603 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
490.9604 | Wait | False | 513.6674 | 0.65603 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
501.1232 | Wait | False | 513.6674 | 0.65603 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
511.4119 | Wait | False | 515.0336 | 0.65603 | -0.0052643 | 0.51503 | -0.0018302 | 1.0113 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
521.5845 | Wait | False | 513.6674 | 0.65603 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
531.7815 | Wait | False | 513.6674 | 0.66169 | 0 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
541.9477 | Wait | False | 513.6674 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
552.1178 | Wait | False | 513.6674 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0065603 | -3 | 49.9982
562.3597 | Wait | False | 515.0336 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51503 | -0.0018302 | 1.0113 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
572.5352 | Wait | False | 513.6674 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51503 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
582.7023 | Wait | False | 513.6674 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
592.8657 | Wait | False | 515.0336 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51503 | -0.0018302 | 1.0113 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
603.0324 | Wait | False | 513.6674 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
613.2021 | Wait | False | 513.6674 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
623.3738 | Wait | False | 515.0336 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51503 | -0.0018302 | 1.0113 | 0.0066735 | -3 | 49.9982
633.5394 | Wait | False | 515.0336 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51503 | -0.0018302 | 1.0113 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
643.7315 | Wait | False | 513.6674 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51367 | -4.8175e-12 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
653.9255 | Wait | False | 513.6674 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
664.0991 | Wait | False | 516.3997 | 0.66735 | -0.0052643 | 0.5164 | -0.0018302 | 1.0139 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
674.2864 | Wait | False | 515.0336 | 0.66735 | -0.0052643 | 0.51503 | -0.0018302 | 1.0113 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
684.4676 | Wait | False | 515.0336 | 0.66169 | -0.0052643 | 0.51503 | -0.0018302 | 1.0113 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
694.6675 | Wait | False | 513.6674 | 0.66735 | 0 | 0.51367 | -4.8175e-12 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
704.8479 | Wait | False | 513.6674 | 0.66735 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
709.9469 | Wait | True | 513.6674 | 0.66735 | -0.0052643 | 0.51367 | -0.0018302 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 49.9982
740.9754 | Wait | False | 1028.701 | 0.89922 | -0.0052643 | 1.0273 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0089922 | -3 | 49.9982
745.589 | Wait | False | 1027.335 | 0.90488 | -0.0052643 | 1.0273 | -0.0018302 | 2.0172 | 0.0089922 | -3 | 49.9982
755.7557 | Wait | False | 1028.701 | 0.91053 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0090488 | -3 | 49.9982
765.9351 | Wait | False | 1030.067 | 0.91053 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0225 | 0.0091053 | -3 | 49.9982
776.1242 | Wait | False | 1030.067 | 0.91053 | -0.0052643 | 1.0301 | -0.0018302 | 2.0225 | 0.0091053 | -3 | 49.9982
786.2997 | Wait | False | 1028.701 | 0.91619 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0091053 | -3 | 49.9982
796.4733 | Wait | False | 1027.335 | 0.91619 | 0 | 1.0273 | -4.8175e-12 | 2.0172 | 0.0091053 | -3 | 49.9982
806.6556 | Wait | False | 1028.701 | 0.91619 | 0 | 1.0287 | -4.8175e-12 | 2.0198 | 0.0091619 | -3 | 49.9982
816.8253 | Wait | False | 1028.701 | 0.91619 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0091619 | -3 | 49.9982
826.9949 | Wait | False | 1028.701 | 0.91619 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
837.1861 | Wait | False | 1027.335 | 0.91619 | 0 | 1.0287 | -4.8175e-12 | 2.0172 | 0.0091619 | -3 | 49.9982
847.3537 | Wait | False | 1028.701 | 0.91619 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0091619 | -3 | 49.9982
857.5214 | Wait | False | 1028.701 | 0.91619 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
867.6851 | Wait | False | 1028.701 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
877.8831 | Wait | False | 1030.067 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0301 | -0.0018302 | 2.0225 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
888.0567 | Wait | False | 1028.701 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0091619 | -3 | 49.9982
898.2303 | Wait | False | 1030.067 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0301 | -0.0018302 | 2.0225 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
908.4076 | Wait | False | 1028.701 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0287 | -4.8175e-12 | 2.0198 | 0.0091619 | -3 | 49.9982
918.5822 | Wait | False | 1030.067 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0301 | -0.0018302 | 2.0225 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
928.7557 | Wait | False | 1028.701 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
938.9362 | Wait | False | 1030.067 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0301 | -4.8175e-12 | 2.0225 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
949.1126 | Wait | False | 1028.701 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
959.2891 | Wait | False | 1030.067 | 0.92184 | 0 | 1.0301 | -4.8175e-12 | 2.0225 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
969.4889 | Wait | False | 1028.701 | 0.9275 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.009275 | -3 | 49.9982
979.6615 | Wait | False | 1028.701 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
989.8448 | Wait | False | 1030.067 | 0.92184 | -0.010529 | 1.0301 | -0.0018302 | 2.0225 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
1000.0253 | Wait | False | 1030.067 | 0.92184 | 0 | 1.0301 | -4.8175e-12 | 2.0225 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
1010.2046 | Wait | False | 1028.701 | 0.9275 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
1020.3918 | Wait | False | 1028.701 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0287 | -0.0018302 | 2.0198 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
1030.5858 | Wait | False | 1031.433 | 0.92184 | -0.0052643 | 1.0314 | -0.0018302 | 2.0252 | 0.009275 | -3 | 49.9982
1040.7691 | Wait | False | 1030.067 | 0.9275 | -0.0052643 | 1.0301 | -0.0018302 | 2.0225 | 0.0092184 | -3 | 49.9982
1041.7936 | Wait | True | 1030.067 | 0.9275 | -0.0052643 | 1.0301 | -0.0018302 | 2.0225 | 0.009275 | -3 | 49.9982
1055.3336 | Wait | False | 1545.101 | 1.0802 | 0 | 1.5437 | -4.8175e-12 | 3.0338 | 0.010745 | -3 | 49.9982
1061.4991 | Wait | False | 1534.172 | 1.0859 | -0.0052643 | 1.5342 | -0.0018302 | 3.0123 | 0.010802 | -3 | 49.9982
1071.6902 | Wait | False | 1542.368 | 1.0859 | -0.0052643 | 1.5424 | -0.0018302 | 3.0284 | 0.010915 | -3 | 49.9982
1081.8785 | Wait | False | 1546.467 | 1.0915 | -0.0052643 | 1.5465 | -0.0018302 | 3.0365 | 0.010915 | -3 | 49.9982
1092.0696 | Wait | False | 1546.467 | 1.0972 | -0.0052643 | 1.5465 | -0.0018302 | 3.0365 | 0.010972 | -3 | 49.9982
1102.2577 | Wait | False | 1546.467 | 1.0972 | -0.0052643 | 1.5465 | -0.0018302 | 3.0365 | 0.011028 | -3 | 49.9982
1112.44 | Wait | False | 1546.467 | 1.1028 | -0.0052643 | 1.5465 | -0.0036604 | 3.0365 | 0.011028 | -3 | 49.9982
1122.6323 | Wait | False | 1545.101 | 1.1028 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011028 | -3 | 49.9982
1132.8242 | Wait | False | 1545.101 | 1.1028 | -0.0052643 | 1.5437 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011028 | -3 | 49.9982
1143.0105 | Wait | False | 1545.101 | 1.1028 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011028 | -3 | 49.9982
1153.3276 | Wait | False | 1546.467 | 1.1028 | -0.0052643 | 1.5465 | -0.0018302 | 3.0365 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1163.5206 | Wait | False | 1543.735 | 1.1085 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0311 | 0.011028 | -3 | 49.9982
1173.7177 | Wait | False | 1545.101 | 1.1085 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011028 | -3 | 49.9982
1183.9107 | Wait | False | 1543.735 | 1.1085 | -0.0052643 | 1.5437 | -0.0018302 | 3.0311 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1194.0989 | Wait | False | 1545.101 | 1.1085 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1204.2812 | Wait | False | 1545.101 | 1.1141 | -0.0052643 | 1.5465 | -4.8175e-12 | 3.0338 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1214.4684 | Wait | False | 1545.101 | 1.1141 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1224.6556 | Wait | False | 1543.735 | 1.1085 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0311 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1234.8372 | Wait | False | 1545.101 | 1.1141 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011141 | -3 | 49.9982
1245.0232 | Wait | False | 1545.101 | 1.1085 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1255.2144 | Wait | False | 1545.101 | 1.1141 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1265.4025 | Wait | False | 1545.101 | 1.1085 | 0 | 1.5451 | -4.8175e-12 | 3.0338 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1275.5849 | Wait | False | 1545.101 | 1.1141 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011141 | -3 | 49.9982
1285.7674 | Wait | False | 1546.467 | 1.1141 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0365 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1295.9495 | Wait | False | 1546.467 | 1.1085 | -0.0052643 | 1.5465 | -0.0018302 | 3.0365 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1306.1338 | Wait | False | 1545.101 | 1.1085 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1316.324 | Wait | False | 1546.467 | 1.1141 | 0 | 1.5465 | -4.8175e-12 | 3.0365 | 0.011141 | -3 | 49.9982
1326.5102 | Wait | False | 1546.467 | 1.1141 | -0.0052643 | 1.5465 | -4.8175e-12 | 3.0365 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1336.6965 | Wait | False | 1545.101 | 1.1085 | -0.0052643 | 1.5451 | -0.0018302 | 3.0338 | 0.011141 | -3 | 49.9982
1346.8866 | Wait | False | 1545.101 | 1.1085 | 0 | 1.5451 | -4.8175e-12 | 3.0338 | 0.011085 | -3 | 49.9982
1356.5582 | Wait | True | 1546.467 | 1.1141 | -0.0052643 | 1.5465 | -0.0018302 | 3.0365 | 0.011141 | -3 | 49.9982
1379.8488 | Wait | False | 2060.135 | 1.2272 | 0 | 2.0588 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012216 | -3 | 49.9982
1388.0466 | Wait | False | 2060.135 | 1.2272 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012272 | -3 | 49.9982
1398.2377 | Wait | False | 2061.5 | 1.2272 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1408.4357 | Wait | False | 2061.5 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1418.6161 | Wait | False | 2061.5 | 1.2329 | 0 | 2.0615 | -4.8175e-12 | 4.0477 | 0.012272 | -3 | 49.9982
1428.7984 | Wait | False | 2060.135 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -4.8175e-12 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1438.9857 | Wait | False | 2058.768 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0588 | -0.0018302 | 4.0424 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1449.168 | Wait | False | 2060.135 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1459.4519 | Wait | False | 2060.135 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1469.7368 | Wait | False | 2060.135 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1479.8333 | Wait | False | 2060.135 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1489.8925 | Wait | False | 2060.135 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1500.0171 | Wait | False | 2060.135 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1510.2061 | Wait | False | 2061.5 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1520.5175 | Wait | False | 2060.135 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1530.8876 | Wait | False | 2060.135 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1541.1459 | Wait | False | 2060.135 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1551.2765 | Wait | False | 2060.135 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1561.3612 | Wait | False | 2060.135 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1571.3911 | Wait | False | 2061.5 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1581.425 | Wait | False | 2060.135 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1591.4559 | Wait | False | 2061.5 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1601.491 | Wait | False | 2060.135 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1611.5286 | Wait | False | 2061.5 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1621.5742 | Wait | False | 2060.135 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1631.6335 | Wait | False | 2060.135 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 49.9982
1641.6694 | Wait | False | 2061.5 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012442 | -3 | 49.9982
1651.7227 | Wait | False | 2061.5 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1661.8064 | Wait | False | 2060.135 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0601 | -0.0018302 | 4.0451 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1671.9746 | Wait | False | 2061.5 | 1.2385 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1681.0323 | Wait | True | 2061.5 | 1.2329 | -0.0052643 | 2.0615 | -0.0018302 | 4.0477 | 0.012385 | -3 | 49.9982
1691.3857 | Wait | False | 2575.168 | 1.3121 | -0.0052643 | 2.5629 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013121 | -3 | 49.9982
1692.4794 | Wait | False | 2569.704 | 1.3177 | -0.0052643 | 2.5738 | -0.0018302 | 5.0456 | 0.013177 | -3 | 49.9982
1702.5447 | Wait | False | 2572.436 | 1.3177 | -0.0052643 | 2.5711 | -0.0018302 | 5.051 | 0.013177 | -3 | 49.9982
1712.6049 | Wait | False | 2573.802 | 1.3234 | -0.0052643 | 2.5738 | -0.0018302 | 5.0536 | 0.013234 | -3 | 49.9982
1722.7034 | Wait | False | 2575.168 | 1.3234 | -0.0052643 | 2.5738 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013234 | -3 | 49.9982
1732.7634 | Wait | False | 2575.168 | 1.329 | 0 | 2.5738 | -4.8175e-12 | 5.0563 | 0.01329 | -3 | 49.9982
1742.81 | Wait | False | 2573.802 | 1.329 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0536 | 0.01329 | -3 | 49.9982
1752.9035 | Wait | False | 2575.168 | 1.329 | 0 | 2.5752 | -4.8175e-12 | 5.0563 | 0.01329 | -3 | 49.9982
1763.078 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.01329 | -3 | 49.9982
1773.1431 | Wait | False | 2576.534 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5765 | -0.0018302 | 5.059 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1783.2775 | Wait | False | 2575.168 | 1.329 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.01329 | -3 | 49.9982
1793.4745 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1803.5 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | 0 | 2.5752 | -4.8175e-12 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1813.7311 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | 0 | 2.5752 | -4.8175e-12 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1824.0376 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1834.4357 | Wait | False | 2576.534 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5765 | -0.0018302 | 5.059 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1844.5044 | Wait | False | 2575.168 | 1.3403 | 0 | 2.5765 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1854.5627 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.01329 | -3 | 49.9982
1864.6864 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | 0 | 2.5752 | -4.8175e-12 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1874.8128 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1885.0091 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1895.1455 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1905.1815 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1915.2134 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1925.2462 | Wait | False | 2576.534 | 1.3347 | 0 | 2.5752 | -4.8175e-12 | 5.059 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1935.2703 | Wait | False | 2573.802 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -4.8175e-12 | 5.0536 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1945.2966 | Wait | False | 2575.168 | 1.3347 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1955.3886 | Wait | False | 2575.168 | 1.3403 | -0.0052643 | 2.5765 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013403 | -3 | 49.9982
1965.4715 | Wait | False | 2575.168 | 1.3403 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1975.5055 | Wait | False | 2575.168 | 1.3403 | -0.0052643 | 2.5752 | -0.0018302 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1985.5501 | Wait | False | 2576.534 | 1.3347 | 0 | 2.5765 | -4.8175e-12 | 5.059 | 0.013347 | -3 | 49.9982
1992.5984 | Wait | True | 2575.168 | 1.3347 | 0 | 2.5752 | -4.8175e-12 | 5.0563 | 0.013347 | -3 | 49.9982
2003.5161 | Wait | False | 3092.934 | 1.3912 | 0 | 3.0888 | -4.8175e-12 | 6.073 | 0.013856 | -3 | 50
2006.0692 | Wait | False | 3057.414 | 1.3969 | 0 | 3.0656 | -4.8175e-12 | 6.0032 | 0.013969 | -3 | 50
2016.1136 | Wait | False | 3094.3 | 1.51 | -0.0052643 | 3.0888 | -0.0018302 | 6.0756 | 0.0151 | -3 | 50
2026.1856 | Wait | False | 3092.934 | 1.5213 | 0 | 3.0916 | -4.8175e-12 | 6.073 | 0.015213 | -3 | 50
2036.2185 | Wait | False | 3092.934 | 1.527 | -0.0052643 | 3.0929 | -0.0018302 | 6.073 | 0.01527 | -3 | 50
2046.2705 | Wait | False | 3092.934 | 1.5383 | -0.0052643 | 3.0929 | -0.0018302 | 6.073 | 0.015326 | -3 | 50
2056.3039 | Wait | False | 3091.568 | 1.5383 | 0 | 3.0929 | -4.8175e-12 | 6.0703 | 0.015383 | -3 | 50
2066.3495 | Wait | False | 3092.934 | 1.5439 | -0.0052643 | 3.0929 | -0.0018302 | 6.073 | 0.015383 | -3 | 50
2076.3933 | Wait | False | 3092.934 | 1.5439 | -0.0052643 | 3.0929 | -0.0018302 | 6.073 | 0.015439 | -3 | 50
2086.4749 | Wait | False | 3091.568 | 1.5496 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015439 | -3 | 50
2096.5087 | Wait | False | 3091.568 | 1.5496 | -0.0052643 | 3.0902 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015496 | -3 | 50
2106.5905 | Wait | False | 3092.934 | 1.5496 | -0.0052643 | 3.0929 | -0.0018302 | 6.073 | 0.015496 | -3 | 50
2116.6234 | Wait | False | 3092.934 | 1.5496 | 0 | 3.0916 | -4.8175e-12 | 6.073 | 0.015553 | -3 | 50
2126.6656 | Wait | False | 3091.568 | 1.5496 | 0 | 3.0916 | -4.8175e-12 | 6.0703 | 0.015553 | -3 | 50
2136.7146 | Wait | False | 3090.202 | 1.5553 | 0 | 3.0902 | -4.8175e-12 | 6.0676 | 0.015553 | -3 | 50
2146.9985 | Wait | False | 3091.568 | 1.5553 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015553 | -3 | 50
2157.2375 | Wait | False | 3091.568 | 1.5553 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015553 | -3 | 50
2167.4442 | Wait | False | 3091.568 | 1.5553 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015553 | -3 | 50
2177.6637 | Wait | False | 3091.568 | 1.5609 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015553 | -3 | 50
2187.8724 | Wait | False | 3091.568 | 1.5553 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015553 | -3 | 50
2198.1006 | Wait | False | 3091.568 | 1.5553 | -0.0052643 | 3.0902 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015553 | -3 | 50
2208.3025 | Wait | False | 3092.934 | 1.5553 | 0 | 3.0929 | -0.0018302 | 6.073 | 0.015553 | -3 | 50
2218.5073 | Wait | False | 3091.568 | 1.5609 | 0 | 3.0916 | -4.8175e-12 | 6.0703 | 0.015553 | -3 | 50
2228.7452 | Wait | False | 3091.568 | 1.5609 | 0 | 3.0916 | -4.8175e-12 | 6.0703 | 0.015609 | -3 | 50
2238.9481 | Wait | False | 3091.568 | 1.5609 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015609 | -3 | 50
2249.1558 | Wait | False | 3092.934 | 1.5553 | -0.0052643 | 3.0929 | -0.0018302 | 6.073 | 0.015609 | -3 | 50
2259.3616 | Wait | False | 3091.568 | 1.5609 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015609 | -3 | 50
2269.5665 | Wait | False | 3092.934 | 1.5609 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.073 | 0.015609 | -3 | 50
2279.7733 | Wait | False | 3091.568 | 1.5609 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015609 | -3 | 50
2290.0316 | Wait | False | 3091.568 | 1.5609 | 0 | 3.0916 | -4.8175e-12 | 6.0703 | 0.015609 | -3 | 50
2300.2639 | Wait | False | 3091.568 | 1.5609 | 0 | 3.0916 | -4.8175e-12 | 6.0703 | 0.015609 | -3 | 50
2304.3529 | Wait | True | 3091.568 | 1.5609 | -0.0052643 | 3.0916 | -0.0018302 | 6.0703 | 0.015609 | -3 | 50
2312.9551 | Wait | False | 3609.334 | 1.5948 | -0.0052643 | 3.5984 | -0.0018302 | 7.0869 | 0.015948 | -3 | 49.9982
2320.6724 | Wait | False | 3607.968 | 1.6005 | -0.0052643 | 3.6066 | -0.0018302 | 7.0842 | 0.016062 | -3 | 49.9982
2330.8869 | Wait | False | 3606.601 | 1.6062 | -0.0052643 | 3.6066 | -0.0018302 | 7.0815 | 0.016062 | -3 | 49.9982
2332.4163 | Wait | True | 3607.968 | 1.6062 | -0.0052643 | 3.608 | -0.0018302 | 7.0842 | 0.016062 | -3 | 49.9982

## Испытание 3 коэф.вязкости
Время от начала испытания, c | Действие | Action_Changed | Вертикальная нагрузка, кПа | Вертикальная деформация, мм | Изменение длины окружности, мм | Вертикальная нагрузка, МПа | Поперечная деформация, мм | Вертикальная нагрузка, кН | Относительная вертикальная деформация | Температура, °С | Диаметр образца, мм
32.9415 |  | True | 0 | 0 | 0 | 0.0027323 | 6.7984 | 2.0489e-10 | 0.091438 | -3 | 50
104.1357 | Start | True | 0 | -0.0056553 | 0 | 0 | -4.8175e-12 | 2.0489e-10 | -5.6553e-05 | -3 | 50
168.4027 | LoadStage | True | 513.6674 | 0.64472 | 0 | 0.5123 | -4.8175e-12 | 1.0086 | 0.0064472 | -3 | 50
487.4205 | Stabilization | True | 513.6674 | 0.66169 | 0 | 0.51367 | -4.8175e-12 | 1.0086 | 0.0066169 | -3 | 50
503.7019 | LoadStage | True | 1030.067 | 0.88791 | 0.0052643 | 1.0178 | 0.0018303 | 2.0225 | 0.0088791 | -3 | 50
856.7532 | Stabilization | True | 1030.067 | 0.92184 | 0.0052643 | 1.0273 | 0.0018303 | 2.0225 | 0.009275 | -3 | 50
870.4865 | LoadStage | True | 1545.101 | 1.0745 | 0 | 1.5383 | -4.8175e-12 | 3.0338 | 0.010745 | -3 | 50.0018
1208.5144 | Stabilization | True | 1546.467 | 1.1028 | 0 | 1.5465 | -4.8175e-12 | 3.0365 | 0.010972 | -3 | 50.0018
1219.9546 | LoadStage | True | 2060.135 | 1.2046 | 0 | 2.0519 | -4.8175e-12 | 4.0451 | 0.01199 | -3 | 50
1562.2161 | Stabilization | True | 2060.135 | 1.2329 | 0 | 2.0601 | -4.8175e-12 | 4.0451 | 0.012329 | -3 | 50
1574.2658 | LoadStage | True | 2576.534 | 1.2951 | 0 | 2.5738 | -4.8175e-12 | 5.059 | 0.012894 | -3 | 50
1859.2549 | Stabilization | True | 2577.9 | 1.3234 | 0.0052643 | 2.5779 | 0.0018303 | 5.0617 | 0.013234 | -3 | 50
1882.8405 | Unload | True | 27.3227 | 0.27146 | 0.0052643 | 0.034153 | 0.0018303 | 0.053648 | 0.0029408 | -3 | 50

## Расчет (hidden)
0 | 0 | 0 | нагрузка | скорость деформ | относит деф
0.63907 | 0.1136 | False | 0.5123
0.63907 | 0.11376 | False | 0.51367
0.64472 | 0.11659 | False | 0.51367
0.64472 | 0.11941 | False | 0.51367
0.65038 | 0.12224 | False | 0.51367
0.65038 | 0.12507 | False | 0.5123
0.65038 | 0.1279 | False | 0.51367
0.65603 | 0.13073 | False | 0.51367
0.65603 | 0.13355 | False | 0.51367
0.65603 | 0.13638 | False | 0.51367
0.65603 | 0.1392 | False | 0.51367
0.65603 | 0.14206 | False | 0.51503
0.65603 | 0.14488 | False | 0.51367
0.66169 | 0.14772 | False | 0.51367
0.66169 | 0.15054 | False | 0.51367
0.66169 | 0.15337 | False | 0.51367
0.66169 | 0.15621 | False | 0.51503
0.66169 | 0.15904 | False | 0.51503
0.66169 | 0.16186 | False | 0.51367
0.66169 | 0.16468 | False | 0.51503
0.66169 | 0.16751 | False | 0.51367
0.66169 | 0.17033 | False | 0.51367
0.66169 | 0.17316 | False | 0.51503
0.66169 | 0.17598 | False | 0.51503
0.66169 | 0.17881 | False | 0.51367
0.66169 | 0.18165 | False | 0.51367
0.66735 | 0.18447 | False | 0.5164
0.66735 | 0.1873 | False | 0.51503
0.66169 | 0.19013 | False | 0.51503
0.66735 | 0.19296 | False | 0.51367
0.66735 | 0.19579 | False | 0.51367
0.66735 | 0.19721 | True | 0.51367 | 3.384 | 0.023664
0.89922 | 0.20583 | False | 1.0273
0.90488 | 0.20711 | False | 1.0273
0.91053 | 0.20993 | False | 1.0287
0.91053 | 0.21276 | False | 1.0287
0.91053 | 0.21559 | False | 1.0301
0.91619 | 0.21842 | False | 1.0287
0.91619 | 0.22124 | False | 1.0273
0.91619 | 0.22407 | False | 1.0287
0.91619 | 0.2269 | False | 1.0287
0.91619 | 0.22972 | False | 1.0287
0.91619 | 0.23255 | False | 1.0287
0.91619 | 0.23538 | False | 1.0287
0.91619 | 0.2382 | False | 1.0287
0.92184 | 0.24102 | False | 1.0287
0.92184 | 0.24386 | False | 1.0301
0.92184 | 0.24668 | False | 1.0287
0.92184 | 0.24951 | False | 1.0301
0.92184 | 0.25234 | False | 1.0287
0.92184 | 0.25516 | False | 1.0301
0.92184 | 0.25799 | False | 1.0287
0.92184 | 0.26082 | False | 1.0301
0.92184 | 0.26364 | False | 1.0287
0.92184 | 0.26647 | False | 1.0301
0.9275 | 0.2693 | False | 1.0287
0.92184 | 0.27213 | False | 1.0287
0.92184 | 0.27496 | False | 1.0301
0.92184 | 0.27778 | False | 1.0301
0.9275 | 0.28061 | False | 1.0287
0.92184 | 0.28344 | False | 1.0287
0.92184 | 0.28627 | False | 1.0314
0.9275 | 0.2891 | False | 1.0301
0.9275 | 0.28939 | True | 1.0301 | 10.0618 | 0.070363
1.0802 | 0.29315 | False | 1.5437
1.0859 | 0.29486 | False | 1.5342
1.0859 | 0.29769 | False | 1.5424
1.0915 | 0.30052 | False | 1.5465
1.0972 | 0.30335 | False | 1.5465
1.0972 | 0.30618 | False | 1.5465
1.1028 | 0.30901 | False | 1.5465
1.1028 | 0.31184 | False | 1.5451
1.1028 | 0.31467 | False | 1.5437
1.1028 | 0.3175 | False | 1.5451
1.1028 | 0.32037 | False | 1.5465
1.1085 | 0.3232 | False | 1.5451
1.1085 | 0.32603 | False | 1.5451
1.1085 | 0.32886 | False | 1.5437
1.1085 | 0.33169 | False | 1.5451
1.1141 | 0.33452 | False | 1.5465
1.1141 | 0.33735 | False | 1.5451
1.1085 | 0.34018 | False | 1.5451
1.1141 | 0.34301 | False | 1.5451
1.1085 | 0.34584 | False | 1.5451
1.1141 | 0.34867 | False | 1.5451
1.1085 | 0.3515 | False | 1.5451
1.1141 | 0.35433 | False | 1.5451
1.1141 | 0.35716 | False | 1.5451
1.1085 | 0.35999 | False | 1.5465
1.1085 | 0.36281 | False | 1.5451
1.1141 | 0.36565 | False | 1.5465
1.1141 | 0.36848 | False | 1.5465
1.1085 | 0.3713 | False | 1.5451
1.1085 | 0.37414 | False | 1.5451
1.1141 | 0.37682 | True | 1.5465 | 12.7011 | 0.088819
1.2272 | 0.38329 | False | 2.0588
1.2272 | 0.38557 | False | 2.0615
1.2272 | 0.3884 | False | 2.0615
1.2329 | 0.39123 | False | 2.0601
1.2329 | 0.39406 | False | 2.0615
1.2329 | 0.39689 | False | 2.0601
1.2385 | 0.39972 | False | 2.0588
1.2329 | 0.40255 | False | 2.0601
1.2329 | 0.4054 | False | 2.0601
1.2329 | 0.40826 | False | 2.0601
1.2329 | 0.41106 | False | 2.0601
1.2329 | 0.41386 | False | 2.0601
1.2385 | 0.41667 | False | 2.0615
1.2385 | 0.4195 | False | 2.0615
1.2385 | 0.42237 | False | 2.0601
1.2385 | 0.42525 | False | 2.0601
1.2385 | 0.4281 | False | 2.0601
1.2329 | 0.43091 | False | 2.0601
1.2329 | 0.43371 | False | 2.0601
1.2329 | 0.4365 | False | 2.0615
1.2385 | 0.43928 | False | 2.0601
1.2385 | 0.44207 | False | 2.0615
1.2329 | 0.44486 | False | 2.0601
1.2385 | 0.44765 | False | 2.0615
1.2385 | 0.45044 | False | 2.0615
1.2385 | 0.45323 | False | 2.0601
1.2385 | 0.45602 | False | 2.0615
1.2385 | 0.45881 | False | 2.0615
1.2385 | 0.46161 | False | 2.0601
1.2385 | 0.46444 | False | 2.0615
1.2329 | 0.46695 | True | 2.0615 | 13.2829 | 0.092887
1.3121 | 0.46983 | False | 2.5629
1.3177 | 0.47013 | False | 2.5738
1.3177 | 0.47293 | False | 2.5711
1.3234 | 0.47572 | False | 2.5738
1.3234 | 0.47853 | False | 2.5738
1.329 | 0.48132 | False | 2.5738
1.329 | 0.48411 | False | 2.5752
1.329 | 0.48692 | False | 2.5752
1.3347 | 0.48974 | False | 2.5752
1.3347 | 0.49254 | False | 2.5765
1.329 | 0.49535 | False | 2.5752
1.3347 | 0.49819 | False | 2.5752
1.3347 | 0.50097 | False | 2.5752
1.3347 | 0.50381 | False | 2.5752
1.3347 | 0.50668 | False | 2.5752
1.3347 | 0.50957 | False | 2.5765
1.3403 | 0.51236 | False | 2.5765
1.3347 | 0.51516 | False | 2.5752
1.3347 | 0.51797 | False | 2.5752
1.3347 | 0.52078 | False | 2.5752
1.3347 | 0.52361 | False | 2.5752
1.3347 | 0.52643 | False | 2.5752
1.3347 | 0.52922 | False | 2.5752
1.3347 | 0.532 | False | 2.5752
1.3347 | 0.53479 | False | 2.5752
1.3347 | 0.53758 | False | 2.5752
1.3347 | 0.54036 | False | 2.5752
1.3403 | 0.54316 | False | 2.5765
1.3403 | 0.54596 | False | 2.5752
1.3403 | 0.54875 | False | 2.5752
1.3347 | 0.55154 | False | 2.5765
1.3347 | 0.5535 | True | 2.5752 | 15.4217 | 0.10784
1.3912 | 0.55653 | False | 3.0888
1.3969 | 0.55724 | False | 3.0656
1.51 | 0.56003 | False | 3.0888
1.5213 | 0.56283 | False | 3.0916
1.527 | 0.56562 | False | 3.0929
1.5383 | 0.56841 | False | 3.0929
1.5383 | 0.5712 | False | 3.0929
1.5439 | 0.57399 | False | 3.0929
1.5439 | 0.57678 | False | 3.0929
1.5496 | 0.57958 | False | 3.0916
1.5496 | 0.58236 | False | 3.0902
1.5496 | 0.58516 | False | 3.0929
1.5496 | 0.58795 | False | 3.0916
1.5496 | 0.59074 | False | 3.0916
1.5553 | 0.59353 | False | 3.0902
1.5553 | 0.59639 | False | 3.0916
1.5553 | 0.59923 | False | 3.0916
1.5553 | 0.60207 | False | 3.0916
1.5609 | 0.60491 | False | 3.0916
1.5553 | 0.60774 | False | 3.0916
1.5553 | 0.61058 | False | 3.0902
1.5553 | 0.61342 | False | 3.0929
1.5609 | 0.61625 | False | 3.0916
1.5609 | 0.6191 | False | 3.0916
1.5609 | 0.62193 | False | 3.0916
1.5553 | 0.62477 | False | 3.0929
1.5609 | 0.6276 | False | 3.0916
1.5609 | 0.63044 | False | 3.0916
1.5609 | 0.63327 | False | 3.0916
1.5609 | 0.63612 | False | 3.0916
1.5609 | 0.63896 | False | 3.0916
1.5609 | 0.6401 | True | 3.0916 | 18.0247 | 0.12605
1.5948 | 0.64249 | False | 3.5984
1.6005 | 0.64463 | False | 3.6066
1.6062 | 0.64747 | False | 3.6066
1.6062 | 0.64789 | True | 3.608 | 18.8817 | 0.13204
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0